목  차

제1장

총  설

1. 계획의 목적 및 범위	1-1

1.1 계획의 목적	1-1

1.2 계획의 범위	1-1

2. 주요 변경사항	1-2

3. 계획의 수립	1-3

3.1 계획지표 수립	1-3

3.2 처리구역별 하수도정비계획	1-4

3.2.1 하수관로 계획	1-4

3.2.2 처리구역별 하수관로 신설계획	1-12

3.2.3 하수관로 개ㆍ보수 계획	1-16

3.2.4 공공하수처리시설 계획	1-27

3.3 하수찌꺼기 처리 및 처분계획	1-41

3.3.1 하수찌꺼기 발생량 산정	1-41

3.3.2 하수찌꺼기 처분계획	1-41

3.3.3 건조연료화시설 악취개선 대책	1-42

3.4 분뇨처리시설 계획	1-43

4. 소요사업비 및 유지관리비	1-44

4.1 소요사업비	1-44

4.1.1 총괄 소요사업비	1-44

4.1.2 소요사업비 산정(1단계: 예산확보 또는 설계중)	1-45

4.1.3 사업별 추진계획	1-46

4.1.4 처리구역별 재원조달계획(사업비)	1-48

4.2 유지관리비	1-52

제2장

기초조사

1. 자연적 조건에 관한 조사	2-1

1.1 지역의 개황	2-1

1.1.1 위치	2-1

1.1.2 행정구역 및 면적 현황	2-2

1.1.3 지형, 지세 및 지질	2-4

1.2 하천 및 수계현황	2-5

1.2.1 하천 현황	2-5

1.2.2 수질측정망 현황	2-7

1.3 기상자료 분석	2-8

1.3.1 강수량	2-8

1.3.2 강우사상	2-9

1.3.3 기온	2-10

1.3.4 지진발생현황	2-11

2. 관련 계획에 대한 조사	2-13

2.1 상위계획	2-13

2.1.1 제5차 국토종합계획(2020~2040)(2019, 대한민국)	2-13

2.1.2 제4차 수도권정비계획(2021∼2040) (2020. 12, 국토교통부)	2-15

2.1.3 수자원장기종합계획(2001~2020)제3차 수정계획(2016, 국토교통부)	2-19

2.1.4 국가하수도종합계획(2016 ~2025)(2015, 환경부)	2-23

2.1.5 경기도 종합계획(2012~2020)(2012, 경기도)	2-25

2.1.6 2030년 수원도시기본계획 변경(2018. 12, 수원시)	2-27

2.1.7 안성천 단위유역 유역하수도정비계획(변경) 수립(2019. 11, 환경부)	2-32

2.1.8 수원시 하수도정비기본계획 변경(2015. 6, 수원시)	2-35

2.1.9 수원시 하수도정비기본계획 부분변경(2019. 9, 수원시)	2-49

2.2 오염총량관리계획 및 수계 환경관리계획	2-50

2.2.1 진위천수계 수질오염총량관리기본계획 변경(2015. 3, 경기도)	2-50

2.2.2 경기도 수원시 진위A 단위유역 오염총량관리 시행계획(2012, 수원시)	2-52

2.2.3 진위천권역 하천기본계획(2014, 국토교통부)	2-58

2.3 자연재해대책 계획 및 물수요관리 종합계획	2-61

2.3.1 수원시 자연재해저감 종합계획(안)(2021.11)	2-61

2.3.2 수원시 수도정비기본계획(변경)(2018. 12, 수원시)	2-69

2.3.3 경기도 물 수요관리 종합계획(2016. 12, 경기도)	2-72

2.4 기타 계획	2-75

2.4.1 화성시 하수도정비 기본계획(변경)(2019. 5, 화성시)	2-75

2.4.2 의왕시 하수도정비 기본계획(변경)(2017. 10. 의왕시)	2-79

2.4.3 안산시 하수도정비 기본계획(변경)(2019. 12. 안산시)	2-83

2.4.4 용인시 하수도정비 기본계획(변경)(2018. 3. 용인시)	2-86

3. 부하량에 관한 조사	2-89

3.1 발생부하량 조사	2-89

3.2 하수처리구역내 오염원별 발생부하량 조사	2-92

3.3 배출부하량 조사	2-94

3.4 공공수역의 허용부하량 조사	2-96

3.4.1 수질기준 개요	2-96

3.4.2 수질측정망	2-96

3.5 유량 및 수질조사	2-99

3.5.1. 개요	2-99

3.5.2 유량조사	2-99

3.5.3 수질조사	2-103

3.5.4 불명수 유입량 산정	2-105

3.5.5 유입수량 산정	2-106

3.5.6 우수토실 수위조사 결과	2-107

3.6 오염부하량의 관리목표	2-108

3.6.1 목표수질 및 기준유량 조건	2-108

3.6.2 부하량 관리목표	2-108

3.7 배출허용기준고시 현황 조사	2-109

3.7.1 방류수 수질기준	2-109

4. 처리구역 현황 조사	2-112

4.1 하수도 기초데이터 구축	2-112

4.1.1 데이터 종류 및 수집방안	2-112

4.1.2 기초데이터 구축 현황	2-113

4.2 소구역 분할	2-115

5. 환경기초시설에 대한 조사	2-116

5.1 하수도시설 현황	2-116

5.2 분뇨처리시설 현황	2-120

5.3 하수찌꺼기(슬러지)처리시설 현황	2-121

5.4 폐기물처리시설 및 처리현황	2-121

6. 하수도 연혁 조사	2-123

6.1 하수도 연혁	2-123

7. 기타	2-124

7.1 고적·문화재 현황	2-124

제3장

지표 및 계획기준

1. 목표연도	3-1

1.1 목표연도 및 기준년도 설정	3-1

1.2 단계별 목표연도	3-1

2. 계획구역	3-1

2.1 기본 방침	3-1

2.2 계획구역 설정	3-1

3. 배수구역 및 하수처리구역	3-3

3.1 총설	3-3

3.2 배수구역	3-3

3.2.1 설정기준	3-3

3.2.2 배수구역의 설정	3-3

3.3 하수처리구역	3-7

3.3.1 설정기준	3-7

3.3.2 하수처리구역의 설정	3-8

3.3.3 단계별 하수처리구역 면적	3-19

3.3.4 공공하수도 유입제외	3-21

4. 계획인구 및 하수처리인구	3-23

4.1 계획인구	3-23

4.1.1 개요	3-23

4.1.2 과거인구 현황	3-23

4.1.3 장래 계획인구 추정	3-28

4.2 하수처리인구	3-44

4.3 하수도 보급률	3-45

5. 하수배제방식	3-46

5.1 하수배제방식 개요	3-46

5.2 하수배제방식 검토	3-47

5.2.1 하수배제방식 검토절차	3-47

5.2.2 하수배제방식 현황	3-48

5.3 하수배제방식 계획	3-50

5.3.1 하천별 정비방향 설정	3-50

5.3.2 소규역별 기능평가(수원처리구역)	3-51

5.3.3 소규역별 기능평가(서호처리구역)	3-59

5.3.4 소규역별 기능평가(황구지천처리구역)	3-62

5.3.5 단계별 하수배제방식 결정	3-64

5.3.6 합류식(존치)지역의 향후 정비방향	3-67

6. 계획하수량	3-69

6.1 산정기준	3-69

6.1.1 계획하수량 산정방법	3-69

6.1.2 계획하수량 산정 지표	3-69

6.2 생활오수량	3-70

6.2.1 생활오수량 산정방법	3-70

6.2.2 물사용량 원단위	3-70

6.2.3 오수전환율	3-80

6.2.4 생활오수량 원단위 산정	3-83

6.2.5 변동부하율 산정	3-83

6.2.6 생활오수량 산정	3-86

6.3 지하수사용량	3-89

6.3.1 과거 지하수사용 현황	3-89

6.3.2 오수전환율	3-91

6.3.3 지하수 사용량	3-91

6.4 지하수 유입량	3-94

6.4.1 지하수유입량 산정	3-94

6.4.2 지하수유입량 결정	3-96

6.5 기타 연계처리량	3-97

6.5.1 환경기초시설 연계처리하수량	3-97

6.5.2 화성시 태안처리구역 위탁처리수량	3-98

6.5.3 수원산업단지 공장폐수량	3-99

6.5.4 군부대 오수량	3-100

6.5.5 수원R&D 사이언스파크 조성사업	3-101

6.5.6 연계처리량 총괄	3-102

6.6 계획하수량 결정	3-103

6.6.1 수원공공하수처리시설	3-103

6.6.2 서호공공하수처리시설	3-105

6.6.3 황구지천공공하수처리시설	3-106

7. 계획유입수질	3-107

7.1 개요	3-107

7.2 생활오수 오염부하량	3-107

7.2.1 오염부하량 원단위	3-107

7.2.2 생활오수 오염부하량	3-114

7.3 연계처리수 오염부하량	3-115

7.3.1 분뇨 및 음식물 연계처리수 오염부하량	3-115

7.3.2 건조화시설 응축수 연계처리수 오염부하량	3-116

7.3.3 수원산업단지 공장폐수 오염부하량	3-117

7.3.4 지하수사용 및 군부대, 수원 R&D파크 오염부하량	3-117

7.3.5 화성시 위탁처리수의 오염부하량	3-119

7.3.6 서호 및 황구지천 연계처리수의 오염부하량	3-120

7.4 계획수질 산정	3-121

7.4.1 공공하수처리구역	3-121

7.4.2 실측자료에 의한 오염부하량 검토	3-123

8. 계획방류수질	3-124

8.1 법정 방류수질	3-124

8.1.1 법정 방류수질기준	3-124

8.1.2 방류수질 기준	3-125

8.2 수질개선목표의 설정	3-125

8.2.1 오염총량관리 시행계획	3-125

8.2.2 단위유역하수도정비계획	3-125

8.2.3 공공수역의 수질개선 목표	3-126

제4장

처리구역별 하수도계획

1. 총 설	4-1

1.1 기본방향	4-1

1.2 주요사업 추진현황	4-2

2. 하수수집 및 이송계획 총괄	4-3

2.1 개요	4-3

2.1.1 개요	4-3

2.1.2 하수관로정비 계획	4-3

2.2 계획(변경)수립의 내용	4-4

2.2.1 하수관로 계획	4-4

2.2.2 하수관로 신설계획	4-8

2.2.3 하수관로 개ㆍ보수계획	4-11

2.2.4 배수설비정비	4-21

3. 하수관로의 현황 및 문제점	4-22

3.1 하수관로 총괄	4-22

3.1.1 하수배제방식별 연장집계	4-22

3.1.2 관경별 연장집계	4-23

3.2 차집관로 현황 및 문제점	4-24

3.2.1 차집관로	4-24

3.2.2 우수토실	4-39

3.3 처리분구별 하수관로 현황 및 문제점	4-57

3.3.1 파장처리분구	4-57

3.3.2 송죽처리분구	4-59

3.3.3 호매실처리분구	4-61

3.3.4 영화처리분구	4-63

3.3.5 화서처리분구	4-65

3.3.6 고색처리분구	4-67

3.3.7 오목천처리분구	4-69

3.3.8 매산처리분구	4-71

3.3.9 연무처리분구	4-73

3.3.10 팔달처리분구	4-75

3.3.11 세류처리분구	4-77

3.3.12 인계처리분구	4-79

3.3.13 장다리처리분구	4-81

3.3.14 이의처리분구	4-83

3.3.15 매탄처리분구	4-85

3.3.16 권선처리분구	4-87

3.3.17 곡반정처리분구	4-89

3.3.18 공단처리분구	4-91

3.3.19 영통처리분구	4-93

3.3.20 망포처리분구	4-95

3.3.21 입북처리분구	4-97

3.3.22 구운처리분구	4-99

3.3.23 금곡처리분구	4-101

3.4 배수설비 정비 현황	4-103

3.5 강우시 미처리 하수 현황	4-106

3.6 펌프시설 현황	4-107

3.6.1. 오수중계펌프장	4-107

3.6.2. 배수펌프장	4-107

4. 하수관로 현황조사	4-108

4.1 기본방향	4-108

4.2 유량 및 수질조사	4-108

4.2.1 조사내용	4-108

4.2.2 조사결과	4-109

4.3 관로 내부조사	4-111

4.3.1 수원시 하수관로 기술진단(2015.6)	4-111

4.3.2 수원시 노후하수관로 정밀조사(1단계, 2단계)(2016~2017년)	4-113

4.4 배수설비 조사	4-118

4.4.1 조사개요	4-118

4.4.2 조사결과	4-118

4.5 불명수 유입조사	4-119

5. 수집 및 이송단계 정비계획	4-120

5.1 개요	4-120

5.1.1 정비방향	4-120

5.1.2 최소유속	4-121

5.1.3 최소관경	4-121

5.1.4 기존 하수관로 정비대상 선정기준	4-122

5.2 단계별 하수배제방식	4-125

5.3 오수관로 신설계획	4-127

5.3.1 총괄	4-127

5.3.2 서호하수처리구역	4-128

5.3.3 수원하수처리구역	4-130

5.3.4 황구지천 하수처리구역	4-138

5.3.5 합류식 존치지역의 분류식오수관로 계획	4-139

5.3.6 배수설비 계획	4-141

5.3.7 펌프장 계획	4-143

5.4 분류식 오수관로 정비계획	4-144

5.4.1 수리검토에 의한 정비계획	4-144

5.4.2 I/I저감을 위한 소규역 정비	4-146

5.4.3 노후 오수관로 정비계획	4-149

5.5 분류식 우수관로 정비계획	4-150

5.5.1 강우강도식 산정	4-150

5.5.2 수리계산에 의한 정비계획	4-154

5.5.3 노후 우수관로 정비계획	4-155

5.6 합류식관로 정비계획	4-156

5.6.1 차집관로 정비계획	4-156

5.6.2 합류관 정비계획	4-162

5.6.3 합류식 하수도의 악취저감계획	4-165

5.7 침수대응 하수도시설계획	4-166

5.7.1 침수발생현황 검토	4-166

5.7.2 기 추진사업 검토(장다리 및 인계지구)	4-167

5.7.3 내수침수 위험지구 검토	4-168

5.7.4 화산지하차도 침수검토	4-176

5.8 하수저류시설계획	4-178

5.8.1 개요	4-178

5.8.2 CSOs처리시설 운영현황	4-178

5.8.3 하수저류시설의 기능	4-178

5.8.4 하수저류시설 계획	4-179

6. 공공하수처리시설 계획	4-180

6.1 기본방향	4-180

6.1.1 시설현황	4-180

6.1.2 단계별 계획하수량	4-180

6.1.3 지하수율 및 저감율	4-180

6.2 수원공공하수처리시설 현황 및 문제점	4-181

6.2.1 시설현황	4-181

6.2.2 유입하수량 분석	4-187

6.2.3 수질분석	4-196

6.2.4 단위공정별 운영현황	4-206

6.2.5 문제점 및 대책방안(수원)	4-217

6.3 서호공공공하수처리시설 현황 및 문제점	4-220

6.3.1 시설현황	4-220

6.3.2 유입하수량 분석	4-224

6.3.3 수질분석	4-229

6.3.4 단위공정별 운영현황	4-234

6.3.5 문제점 및 대책방안(수원)	4-234

6.4 황구지천공공공하수처리시설 현황 및 문제점	4-236

6.4.1 시설현황	4-236

6.5 공공하수처리시설 개량계획	4-241

6.5.1 처리시설의 성능검토	4-241

6.5.2 유량조정조	4-244

6.5.3 소독시설	4-246

6.5.4 탈취시설	4-246

6.6 공공하수처리시설 신ㆍ증설 계획	4-247

6.6.1 총설	4-247

6.6.2 단계별 시설계획	4-248

6.6.3 개발여건을 고려한 신ㆍ증설계획 검토	4-253

6.6.4 계획수질	4-254

6.7 수원공공하수처리시설(1처리장) 재건축계획	4-257

6.7.1 총설	4-257

6.7.2 재건축대상 처리시설 검토	4-259

6.7.3 타당성 평가 절차	4-264

6.7.4 1단계평가 : 구조물 평가	4-265

6.7.5 1단계평가 : 처리성능평가	4-268

6.7.6 1단계평가 종합	4-272

6.7.7 2단계 평가: 경제성 평가	4-273

6.8 주민친화시설 조성계획	4-278

6.9 하수처리수 재이용계획	4-279

6.9.1 개요	4-279

6.9.2 하수처리수 재이용 현황	4-279

6.9.3 수원공공하수처리시설 재이용수 공급계획	4-281

6.9.4 하수처리수 재이용 수질의 적정성	4-281

6.9.5 하수처리수 재이용 목표량	4-281

7. 강우시 하수관리 대책	4-283

7.1 기본 방향	4-283

7.2 강우시 하수처리시설 운영현황 분석	4-284

7.2.1 청천시 및 강우시 하수량 현황	4-284

7.2.2 강우시 유입량 분석	4-285

7.2.3 정비효과 검토를 위한 정비기준 시나리오 선정	4-287

7.3 CSOs 및 초기우수 처리계획	4-289

7.3.1 간이공공하수처리시설 계획	4-289

7.3.2 우수토실 월류수 제어장치 설치계획	4-289

7.4 시나리오 기준 선정 및 모의결과	4-290

7.4.1 모의강우조건 선정	4-290

7.4.2 우수토실 정비 시나리오	4-293

7.4.3 시나리오 기준에 따른 설계강우에 대한 RDII 모의결과	4-294

제5장

하수찌꺼기(슬러지) 처리ㆍ처분계획

1. 기초조사	5-1

1.1 하수찌꺼기 처리현황 및 문제점	5-1

1.1.1 개요	5-1

1.1.2 하수찌꺼기(슬러지) 처리ㆍ처분 현황	5-1

1.1.3 처리시설별 처리현황	5-2

1.1.4 문제점 및 개선방안	5-10

1.2 하수찌꺼기(슬러지) 발생특성 및 성상	5-14

1.2.1 하수찌꺼기 발생특성	5-14

1.3 계획 하수찌꺼기(슬러지)량	5-16

1.3.1 하수처리시설별 계획상의 물질수지에 의한 발생량검토	5-16

1.3.2 통계자료 분석에 의한 계획 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 예측	5-16

1.3.3 운영자료 분석에 의한 계획 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 예측	5-18

1.3.4 하수처리인구 원단위 적용에 의한 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 예측	5-19

1.3.5 산술식에 의한 계획 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 예측	5-20

1.3.6 계획 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 결정	5-21

1.3.7 단계별 계획 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 결정	5-22

2. 하수찌꺼기(슬러지) 처분방법	5-23

2.1 하수찌꺼기(슬러지) 처분현황	5-23

2.1.1 처분현황	5-23

2.1.2 처분비용	5-23

2.2 단계별 하수찌꺼기(슬러지) 처분방법 결정	5-24

2.2.1 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설 시설용량 검토	5-24

2.2.2 단계별 최종 처분방법 결정	5-25

2.3 하수찌거기 감량화 계획	5-25

2.3.1 하수찌꺼기 감량화의 적정성 검토	5-25

2.3.2 하수찌꺼기 처리계획 비교검토	5-28

2.4 단계별 하수찌거기 처분계획	5-28

제6장

분뇨처리시설 계획

1. 현황 및 문제점	6-1

1.1 발생현황 및 처리현황	6-1

1.1.1 분뇨발생 인구 현황	6-1

1.1.2 분뇨발생량 및 처리 현황	6-1

1.2 시설현황 및 운영현황	6-3

1.2.1 오수처리시설 및 정화조 설치현황	6-3

1.2.2 분뇨처리시설 시설현황 및 운영현황	6-3

1.3 문제점 및 개선방안	6-6

2. 계획의 기본방향	6-6

3. 시설계획	6-6

3.1 계획 분뇨수거량 예측	6-6

3.1.1 수세화율 및 오수관로 직투입률	6-6

3.1.2 분뇨 및 정화조찌꺼기 수거대상 인구예측	6-7

3.1.3 배출량 원단위 선정	6-7

3.1.4 분뇨 및 정화조찌꺼기의 성상분석	6-9

3.1.5 계획분뇨수거량 예측	6-11

3.2 공공하수처리시설과의 연계처리 검토	6-11

3.2.1 관련지침 검토	6-11

3.2.2 연계처리를 위한 오염부하량 검토	6-12

3.3 분뇨처리시설 신ㆍ증설 계획	6-13

4. 시설개량계획	6-13

제7장

개인하수처리시설 계획

1. 개인하수처리시설 세부 설치현황	7-1

1.1 개요	7-1

1.2 개인하수처리시설 설치현황	7-2

1.2.1 정화조	7-2

1.2.2 오수처리시설	7-3

2. 개인하수처리시설 관리현황	7-5

2.1 방류수 수질현황	7-5

3. 개인하수도 개선 및 관리방안	7-7

3.1 개인하수도 개선 및 관리방안	7-7

3.1.1 개인하수도 정책 동향	7-7

3.1.2 문제점	7-8

3.1.3 개인하수도 관리방안	7-9

제8장

재정계획

1. 총설	8-1

2. 소요사업비	8-1

2.1 산정기준	8-1

2.2 소요사업비	8-2

2.2.1 총괄 소요사업비	8-2

2.2.2 소요사업비 산정(1단계: 예산확보 또는 설계중)	8-3

2.2.3 처리구역별 소요사업비 산정(1~4단계)	8-4

2.2.4 사업별 추진계획	8-23

2.3 사업의 우선순위	8-25

2.3.1 분류식화 사업	8-25

2.3.2 공공하수처리시설의 신ㆍ증설	8-25

2.3.3 노후하수관 등 기존 하수관로 정비의 우선순위	8-26

3. 유지관리비	8-27

3.1 유지관리비 단가산정	8-27

3.1.1 산정기준	8-27

3.1.2 유지관리비 단가 산정	8-27

3.2 유지관리비 산정	8-28

3.2.1 유지관리비 총괄	8-28

3.2.2 시설별 유지관리비 산정	8-28

4. 재원조달계획 및 하수도요금 현실화	8-30

4.1 재원조달계획	8-30

4.1.1 재원의 종류 및 내용	8-30

4.1.2 처리구역별 재원조달계획	8-36

4.2 하수도요금의 현실화	8-42

제9장

운영 및 유지관리

1. 총 설	9-1

1.1 개요	9-1

2. 운영관리	9-1

2.1 현황	9-1

2.1.1 운영조직현황	9-1

2.1.2 하수도시설 예산집행 현황	9-5

2.1.3 하수도시설 유지관리 현황	9-6

2.2 문제점	9-7

2.2.1 공공하수처리시설 운영요원	9-7

2.2.2 공공하수처리시설 운영	9-8

2.3 개선방안	9-10

2.3.1 기술진단 지적사항 개선	9-10

2.3.2 공공하수처리시설 개선방안	9-10

2.3.3 하수관로시설 개선방안	9-11

3. 하수도시설의 통합·운영관리체계 구축	9-12

3.1 개 요	9-12

3.2 통합운영관리 구축계획(안)	9-16

3.3 하수관로 모니터링 계획	9-19

3.3.1 하수관로 모니터링시스템 목적	9-19

3.3.2 관련 법령 및 제도 개정(안)	9-19

3.3.3 처리구역별 하수관로 모니터링 설치 및 운영계획	9-20

3.3.4 하수관로 모니터링 시스템 구성계획	9-20

3.3.5 하수관로 모니터링시스템 주요기기 비교	9-21

3.3.6 처리구역별 하수관로 모니터링 설치, 운영계획	9-22

3.3.7 모니터링 자료 활용방안	9-24

3.3.8 강우시 하수도 시스템 개선사업 성과검증	9-26

3.3.9 하수관로 모니터링 단계별 사업계획 및 사업비(안)	9-27

4. 재해대책	9-28

4.1 개 요	9-28

4.2 침수발생시 운영관리계획	9-28

4.2.1 침수대처방안	9-28

4.2.2 침수대처방안 중장기 대책	9-29

4.3 하수도시설 비상시 운영관리계획	9-32

4.3.1 비상시 대응체계 및 조직구성	9-32

4.3.2 사고유형별 비상상황 대응 체계도	9-33

4.3.3 재난 대응 조직구성도	9-33

4.3.4 재난 대응단계별 조직사항	9-34

5. 하수도대장 정비대책	9-35

5.1 개 요	9-35

5.2 하수도대장 구축	9-35

5.2.1 향후 하수도대장 정비방안	9-35

5.2.2 하수도대장과 연계한 자산관리 대책	9-36

6. 민간위탁 추진방안	9-37

6.1 운영방안	9-37

6.2 위탁단가의 적정성검토	9-37

6.3 운영주체별 검토	9-37

6.3.1 지방자치단체 운영방식 : 수원시가 직접운영	9-38

6.3.2 공사위탁 방식 : 수원도시공사에 관리대행	9-38

6.3.3 민간대행 방식	9-39

6.4 종합검토	9-41

6.4.1 운영주체별 검토 결과	9-41

6.4.2 민간대행의 필요성	9-41

제10장

사업의 시행효과

1. 사업의 효과분석	10-1

1.1 개요	10-1

1.2 하수도시설 보급증대 효과	10-1

1.2.1 하수도 보급율	10-1

1.2.2 하수처리구역 면적	10-2

1.2.3 하수관로 보급계획	10-4

1.2.4 공공하수처리시설 용량	10-4

2. 공공수역의 오염부하량 저감 효과	10-5

2.1 건기시 부하삭감효과	10-5

2.1.1 하천수질 예측방법	10-5

2.1.2 하천수질 예측	10-5

2.2 수원시내 호소 및 하천수질 개선 효과	10-7

2.2.1 호소수질관리 효과	10-7

2.2.2 하천수질관리 효과	10-7

3. 강우시 RDII 저감 효과	10-8

3.1 강우시 유입수 저감효과	10-8

첨부

1. 증간보고 검토의견 및 조치결과(관련실과 의견)

2. 기승인 하수도정비 기본계획 공문

3. 공공하수처리시설 설치인가 고시문

4. 경기도협의의견 및 조치계획서

5. 한강유역환경청 보완요청서(1차)

6. 한강유역환경청 보완요청(1차)에 대한 조치결과서

7. 하수도정비기본계획 승인문

8. 참여기술자 명단