수원시 상수원 수질관리계획

2022. 3

	수원시

수원시상수원수질관리계획

보고서

2

0

2

2

․

3

수원시

제 출 문

수원시장 귀하

본 보고서를 「수원시 상수원 수질관리계획 수립 용역」의 보고서로 제출합니다.

2022년 3월

(주)동강 대표이사 김 호 진

▣ 용역기관명

(주)동강

▣ 사업책임기술자

김호진 대표이사

▣ 연구원

김승회(전무) - 수질관리계획평가 및

세부관리계획 수립

우정근(부장) - 세부관리계획 수립

박은표(과장) - 상수원 정보관리체계

하형석(사원) - 오염원 현황조사

목   차

제 1 장  총  론

1.1 계획개요	1- 1

1.1.1 계획의 배경	1- 1

1.1.2 계획의 목적	1- 1

1.1.3 추진전략	1- 2

1.2 계획범위	1- 3

1.2.1 계획의 공간적 범위	1- 3

1.2.2 계획의 시간적 범위	1- 3

1.3 이전계획의 평가	1- 5

1.3.1 상수원 수질관리계획 평가	1- 5

1.3.2 국내외 상수원 수질관리계획 비교 검토	1- 7

1.4 계획의 주요내용	1- 8

1.4.1 오·폐수 발생량	1- 8

1.4.2 계획지표	1- 9

1.4.3 오염원관리계획	1-10

1.4.4 재정계획	1-13

1.4.5 상수원 정보관리체계 구축	1-15

제 2 장  이전계획의 평가

2.1 수원시 상수원 수질관리계획(`16~`25)	2- 1

2.1.1 계획의 개요	2- 1

2.1.2 계획의 목표 및 세부 관리계획	2- 1

2.2 상수원 수질관리계획 평가	2- 3

2.2.1 계획의 추진실적 평가	2- 3

2.2.2 목표 달성도 평가	2- 6

2.2.3 문제점 및 시사점 도출	2- 7

2.3 국내외 상수원 수질관리계획	2- 9

2.3.1 국외 상수원 수질관리	2- 9

2.3.2 국내 상수원 수질관리	2-11

2.3.3 제언	2-16

제 3 장  일반현황

3.1 지역개황	3- 1

3.1.1 지역의 연혁	3- 1

3.1.2 지역의 개황	3- 2

3.2 기상개황	3- 8

3.2.1 기상개황	3- 8

3.3 하천 및 수질현황	3-17

3.3.1 하천현황	3-17

3.3.2 수질 현황	3-31

3.4 상·하수도 시설현황	3-50

3.4.1 상수도 시설현황	3-50

3.4.2 하수도 시설현황	3-58

3.5 토지이용 현황	3-65

3.5.1 도시계획구역 현황	3-65

3.5.2 지목별 토지이용현황	3-65

제 4 장  오염원 조사 및 발생부하량 산정

4.1 오염원 조사	4- 1

4.1.1 오수배출시설 조사	4- 2

4.1.2 가축분뇨시설 조사	4- 5

4.1.3 폐수배출시설 조사	4-11

4.1.4 불법건축물 및 무허가시설현황	4-13

4.1.5 비점오염원 현황	4-16

4.1.6 기타 오염원 조사	4-19

4.2 오․폐수 발생량 및 부하량 산정	4-20

4.2.1 오․폐수 발생량	4-20

4.2.2 발생부하량 산정	4-25

제 5 장  계획지표 설정

5.1 목표연도 설정	5- 1

5.2 계획구역	5- 1

5.2.1 계획구역 설정기준	5- 1

5.2.2 계획구역의 범위	5- 2

5.2.3 계획구역의 구분	5- 4

5.3 계획지표	5- 6

5.3.1 오·폐수 발생량	5- 6

5.3.2 계획 목표량	5- 7

제 6 장  오염원 관리계획

6.1 대상구역 관리계획	6- 1

6.1.1 관리인원 및 장비 확보	6- 1

6.1.2 안내판 및 표주 관리	6- 5

6.1.3 건축물 및 공작물 관리	6-11

6.1.4 순찰 및 지도·점검	6-13

6.1.5 상수원 수질오염사고 시 관리방안	6-20

6.2 오염원별 관리계획	6-29

6.2.1 오수배출시설 관리계획	6-29

6.2.2 가축분뇨배출시설 관리계획	6-34

6.2.3 폐수배출시설 관리계획	6-38

6.2.4 비점오염원 관리계획	6-40

6.2.5 불법건축물 및 무허가시설 관리계획	6-50

6.2.6 기타 오염원 관리계획	6-51

6.3 기타 수질관리방안	6-52

6.3.1 유입하천 모니터링 및 분석	6-52

6.3.2 광교저수지 퇴적물 준설	6-53

6.3.3 조류경보제 운영	6-54

제 7 장  재정계획

7.1 투자계획	7- 1

7.1.1 수질관리 투자계획	7- 1

7.1.2 단계별 투자계획	7- 3

7.2 재원조달계획	7- 4

7.2.1 재원 조달방향	7- 4

7.2.2 단계별 재원조달계획	7- 5

제 8 장  상수원 수질관리 정보관리체계 구축

8.1 정보수집 및 관리현황	8- 1

8.1.1 정보화 관련 자료수집 및 관리실태	8- 1

8.1.2 정보화 관리시스템 구축현황	8- 2

8.2 정보관리체계 구축 방안	8- 5

8.2.1 정보관리시스템 구축계획	8- 5

8.2.2 정보관리시스템 중장기 계획	8- 6

8.2.3 정보관리의 표준화 방안	8- 8

8.3 정보관리체계 활용계획	8-11

8.3.1 정보관리시스템 구축계획	8-11

8.3.2 정보관리시스템 중장기 계획	8-11

<표 목 차>

<표 1.2-1> 수원시 상수원 수질관리계획구역	1- 3

<표 1.3-1> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25) 총괄 이행평가	1- 5

<표 1.3-2> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25)의 목표 달성도 평가	1- 6

<표 1.4-1> 연도별 오·폐수 발생량 예측	1- 8

<표 1.4-2> 계획구역 내 저감률 및 계획목표량(광교/파장 상수원보호구역)	1- 9

<표 1.4-3> 취수원별 관리인원 및 보호장비 구비현황	1-10

<표 1.4-4> 취수원별 보호장비 구비현황 및 확보계획	1-10

<표 1.4-5> 오염원별 관리계획 및 시행구분	1-12

<표 1.4-6> 기타 수질관리방안	1-12

<표 1.4-7> 상수원 수질관리계획 단계별 투자계획	1-13

<표 1.4-8> 상수원 수질관리계획 단계별 재원조달계획	1-14

<표 1.4-9> 정보의 종류에 따른 관리주기	1-15

<표 2.1-1> 상수원 수질관리계획(`16~`25) 저감률 및 계획목표량(㎥/일)	2- 2

<표 2.1-2> 상수원 수질관리계획(`16~`25)의 관리계획 및 계획기간	2- 2

<표 2.2-1> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25) 총괄 이행평가	2- 3

<표 2.2-2> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25) 상 대상구역 관리계획 추진실적 평가	2- 4

<표 2.2-3> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25) 상 오염원별 관리계획 추진실적 평가	2- 4

<표 2.2-4> 이전 상수원 수질관리계획(`16~`25)의 목표 달성도 평가	2- 6

<표 2.3-1> 상수원관리규칙의 주요 내용	2-12

<표 3.1-1> 주요 연혁	3- 1

<표 3.1-2> 수원시 경위도상 위치	3- 2

<표 3.1-3> 행정구역별 면적	3- 5

<표 3.1-4> 계획구역의 지역개황	3- 7

<표 3.2-1> 과거 10년간 기상개황	3- 8

<표 3.2-2> 과거 10년간 월별 기상개황	3- 9

<표 3.2-3> 과거 10년간 일기일수	3-13

<표 3.2-4> 과거 10년간 월별 일기일수	3-14

<표 3.2-5> 연도별·월별 강수량	3-16

<표 3.3-1> 하천 총괄	3-17

<표 3.3-2> 계획구역내 하천 및 수계 현황	3-18

<표 3.3-3> 수원시 하천 유량	3-20

<표 3.3-4> 수원시 저수지 현황	3-20

<표 3.3-5> 계획구역내 호소 현황	3-21

<표 3.3-6> 수원시 저수지 수위 및 저수량 현황	3-21

<표 3.3-7> 수원시 저수지 수위 현황	3-24

<표 3.3-8> 수질 측정망 조사지점	3-31

<표 3.3-9> 광교저수지 1지점(호소수)의 연평균 수질지표 변화추이(2010∼2019)	3-33

<표 3.3-10> 광교저수지 2지점(호소수)의 연평균 수질지표 변화추이(2010∼2019)	3-37

<표 3.3-11> 광교 취수원(호소수) 연평균 수질지표 변화추이 (2010-2019)	3-41

<표 3.3-12> 파장 취수원(호소수) 연평균 수질지표 변화추이 (2010-2019)	3-45

<표 3.3-13> 원수의 수질기준(생활환경기준-호소)	3-49

<표 3.4-1> 수원시 상수도 보급 현황	3-50

<표 3.4-2> 수원시 상수원보호구역 및 취수장 현황	3-50

<표 3.4-3> 원수시설 제원	3-51

<표 3.4-4> 수원시 정수장별 일반현황	3-52

<표 3.4-5> 계획구역내 급수구역	3-52

<표 3.4-6> 광교 제1정수장 시설현황 (Q=25,000㎥/일)	3-53

<표 3.4-7> 광교 제2정수장 시설현황 (Q=25,000㎥/일)	3-53

<표 3.4-8> 광교정수장 운영현황	3-53

<표 3.4-9> 파장정수장 시설현황 (Q=50,000㎥/일)	3-54

<표 3.4-10> 파장정수장 운영현황	3-55

<표 3.4-11> 급수구역 현황	3-56

<표 3.4-12> 단계별 계획급수구역	3-57

<표 3.4-13> 하수도 보급 현황	3-58

<표 3.4-14> 계획구간내 하수도 보급 현황	3-58

<표 3.4-15> 수원시 하수처리구역 현황	3-59

<표 3.4-16> 수원 공공하수처리시설 시설현황	3-61

<표 3.4-17> 서호천 공공하수처리시설 시설현황	3-62

<표 3.4-18> 황구지천 공공하수처리시설 시설현황	3-63

<표 3.4-19> 황구지천 공공하수처리시설 단계별 하수처리계획	3-63

<표 3.4-20> 하수관거 현황	3-64

<표 3.5-1> 수원시 수질관리계획구역 세부면적	3-65

<표 3.5-2> 계획지역의 용도지역별 토지이용 현황	3-65

<표 3.5-3> 지목별 토지이용 현황	3-65

<표 3.5-4> 지목별 토지이용 현황	3-66

<표 3.5-5> 지목별 토지이용 현황	3-66

<표 3.5-6> 지목별 토지이용 현황	3-66

<표 4.1-1> 장래 전망 산정방법	4- 1

<표 4.1-2> 계획구역 연도별 인구현황	4- 2

<표 4.1-3> 계획구역의 연도별 장래인구 전망	4- 4

<표 4.1-4> 물 사용량 현황	4- 4

<표 4.1-5> 연도별 물 사용량 원단위(Lpcd)	4- 5

<표 4.1-6> 계획구역의 가축사육 현황	4- 6

<표 4.1-7> 허가대상 배출시설	4- 7

<표 4.1-8> 신고대상 배출시설	4- 7

<표 4.1-9> 신고대상 가축사육현황(2019년)	4- 8

<표 4.1-10> 축종별 가축두수 전망	4-10

<표 4.1-11> 사업장의 규모별 구분	4-11

<표 4.1-12> 계획구역의 폐수배출시설 설치현황	4-12

<표 4.1-13> 계획구역의 폐수배출시설 설치현황 (2020년 기준)	4-12

<표 4.1-14> 계획구역의 폐수배출시설 설치정만	4-12

<표 4.1-15> 상수원보호구역의 폐수배출시설 설치전망	4-12

<표 4.1-16> 계획구역내 불법건축물 및 무허가시설현황	4-13

<표 4.1-17> 용도지역별 토지이용현황	4-16

<표 4.1-18> 지목별 토지이용현황	4-16

<표 4.1-19> 하천구역 토지이용 현황	4-16

<표 4.1-20> 하천구역 영농행위 현황	4-16

<표 4.1-21> 하천구역 내수면 양식장 현황	4-17

<표 4.1-22> 하천구역 폐기물 매립지 현황	4-17

<표 4.1-23> 상수원보호구역내 주차장 현황	4-17

<표 4.1-24> 상수원보호구역내 도로현황	4-17

<표 4.1-25> 영동고속도로구간 비점처리시설 현황	4-18

<표 4.1-26> 비점오염저감시설 처리시설 용량	4-19

<표 4.2-1> 오수발생량 현황	4-20

<표 4.2-2> 지역별 물 사용량 원단위(Lpcd)	4-20

<표 4.2-3> 계획구역의 물사용량 전망	4-21

<표 4.2-4> 계획구역의 오수발생량 전망	4-21

<표 4.2-5> 축종별 원단위 폐수발생량	4-22

<표 4.2-6> 계획구역의 연도별 가축폐수 발생현황	4-22

<표 4.2-7> 계획구역의 연도별 가축폐수 발생전망	4-23

<표 4.2-8> 계획구역의 폐수배출시설 설치현황(2019년)	4-24

<표 4.2-9> 계획구역의 폐수배출시설 설치전망	4-24

<표 4.2-10> 계획구역의 연도별 폐수발생량 전망	4-24

<표 4.2-11> 생활오수발생부하원단위	4-25

<표 4.2-12> 축산분뇨 발생부하원단위	4-25

<표 4.2-13> 업종별 산업폐수 표준발생농도	4-26

<표 4.2-14> 총괄 BOD 발생부하량 현황 및 전망	4-28

<표 4.2-15> 생활계 BOD 발생부하량 현황 및 전망	4-28

<표 4.2-16> 축산계 BOD 발생부하량 현황 및 전망	4-29

<표 4.2-17> 산업계 BOD 발생부하량 현황 및 전망	4-29

<표 4.2-18> 총괄 T-P 발생부하량 현황 및 전망	4-30

<표 4.2-19> 생활계 T-P 발생부하량 현황 및 전망	4-30

<표 4.2-20> 축산계 T-P 발생부하량 현황 및 전망	4-31

<표 4.2-21> 산업계 T-P 발생부하량 현황 및 전망	4-31

<표 5.2-1> 계획구역 경계 설정기준	5- 1

<표 5.2-2> 광교 상수원보호구역 지정 내역	5- 2

<표 5.2-3> 광교저수지 1지점(호소수)의 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	5- 4

<표 5.2-4> 광교저수지 2지점(호소수)의 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	5- 4

<표 5.2-5> 광교 취수원(호소수) 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	5- 5

<표 5.2-6> 파장 취수원(호소수) 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	5- 5

<표 5.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황	5- 6

<표 5.3-2> 계획구역 내 동별 공공하수도보급률	5- 7

<표 5.3-3> 생활계 저감량 및 부하량(2019년)	5- 8

<표 5.3-4> 축산계 저감량 및 부하량(2019년)	5- 8

<표 5.3-5> 산업계 저감량 및 부하량(2019년)	5- 8

<표 5.3-6> 계획구역내 저감률 및 계획목표량 (광교/파장 상수원보호구역)	5- 9

<표 6.1-1> 시설·장비 및 인원 등의 확보기준	6- 1

<표 6.1-2> 취수원별 관리인원 및 보호장비 보유현황(`20년 기준)	6- 2

<표 6.1-3> 관리인원 산출내역	6- 3

<표 6.1-4> 보호장비 구비현황 및 확보계획	6- 4

<표 6.1-5> 관리인원 충원 및 장비확보 추진기간	6- 4

<표 6.1-6> 표지 설치기준	6- 5

<표 6.1-7> 계획구역 내 안내판 및 표주 설치현황(`20년 기준)	6- 6

<표 6.1-8> 상수원보호구역 안내판 및 표지 내용문안	6- 8

<표 6.1-9> 안내판 및 표주 설치 추진기간	6-10

<표 6.1-10> 계획구역 내 건축물 및 공작물 관리현황	6-12

<표 6.1-11> 건축물 및 공작물의 관리계획 및 추진기간	6-12

<표 6.1-12> 지도·점검 대상사업장 등급결정 기준	6-15

<표 6.1-13> 오염원 배출시설별 정기 지도·점검 기준	6-15

<표 6.1-14> 계획구역 내 취수원별 오염원 배출특성	6-16

<표 6.1-15> 특별지도·점검 계획	6-17

<표 6.1-16> 배출시설별 주요 점검사항	6-18

<표 6.1-17> 상수원 수질오염사고 신고접수처	6-23

<표 6.1-18> 수원시 재난안전대책본부 주요 임무	6-24

<표 6.2-1> 계획구역의 행정구역별 하수도 보급 현황(2019년 기준)	6-29

<표 6.2-2> 계획구역 내 오수배출시설 관리실태	6-29

<표 6.2-3> 생활하수 배출방법 교육 및 홍보계획	6-31

<표 6.2-4> 개인하수처리시설 교육 및 홍보계획	6-31

<표 6.2-5> 오수배출시설 관리계획 및 추진기간	6-33

<표 6.2-6> 가축분뇨배출시설 현황	6-34

<표 6.2-7> 광교취수원 상류 유역 가축분뇨배출시설 관리실태	6-35

<표 6.2-8> 가축분뇨배출시설 관리계획 및 추진기간	6-37

<표 6.2-9> 처리형태별 폐수배출시설 현황 (2019년 기준)	6-38

<표 6.2-10> 폐수배출시설 정기 지도·점검계획	6-38

<표 6.2-11> 폐수배출시설 관리계획 및 추진기간	6-39

<표 6.2-12> 모니터링 지점별 3년(`18~`20년) 평균 수질(비강우시)	6-41

<표 6.2-13> 계획구역 내 비점오염원 현황	6-42

<표 6.2-14> 계획구역 내 비점오염저감시설 현황 (2020년 기준)	6-42

<표 6.2-15> 계획구역 내 비점오염원 관리실태	6-43

<표 6.2-16> 계획구역 내 비점오염저감시설 관리실태	6-44

<표 6.2-17> 비점오염원별 주요 점검 사항	6-45

<표 6.2-18> 계획구역 내 도로개설 계획	6-48

<표 6.2-19> 비점오염저감시설 저감효율(%)	6-48

<표 6.2-20> 비점오염원 관리계획 및 추진기간	6-49

<표 6.2-21> 불법건축물 및 무허가시설 관리현황(2020년)	6-50

<표 6.2-22> 불법건축물 및 무허가시설의 관리계획 및 추진기간	6-51

<표 6.3-1> 저수지 퇴적물 준설의 주요 특징	6-53

<표 6.3-2> 광교저수지 조류경보제 발령 현황	6-54

<표 7.1-1> 시설 및 보호장비 확보 및 관리 소요비용	7- 1

<표 7.1-2> 홍보 및 교육을 위한 소요비용	7- 1

<표 7.1-3> 하수관로 정비사업 소요비용	7- 2

<표 7.1-4> 개설도로 투수성포장 소요비용	7- 2

<표 7.1-5> 비점저감시설 설치 소요비용	7- 2

<표 7.1-6> 수원시 상수원 수질관리계획을 위한 단계별 투자계획	7- 3

<표 7.2-1> 단계별 재원조달계획	7- 5

<표 8.1-1> 상수원 정보관리체계와 상수원 수질관리계획 수집자료 연계표	8- 1

<표 8.1-2> 상수원 관련 정보별 관리실무부서 및 자료수집현황	8- 2

<표 8.1-3> 상수원 관련 정보화와 정보수집체계	8- 3

<표 8.2-1> 수질관리정보 시스템 입력자료 비교	8- 5

<표 8.2-2> 정보의 종류에 따른 관리주기	8- 6

<표 8.2-3> 용도지역·지구 분류코드	8- 7

<표 8.2-4> 국가상수도정보 데이터베이스 표준화 지침 주요 내용	8- 8

<그 림 목 차>

<그림 1.2-1> 계획의 공간적 범위	1- 4

<그림 1.4-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황 및 예측	1- 8

<그림 2.3-1> 상수원 수질관리계획의 기본틀	2-14

<그림 2.3-2> 상수원 수질관리계획의 작성기준 및 주요수록 내용	2-15

<그림 3.1-1> 수원시 위치 및 행정구역도	3- 2

<그림 3.1-2> 수원시 표고분석도	3- 3

<그림 3.1-3> 수원시 경사분석도	3- 3

<그림 3.1-4> 수원시 지질분포현황도	3- 4

<그림 3.1-5> 수원시 수질관리계획 구역도	3- 7

<그림 3.2-1> 과거 10년간 기온변화	3- 8

<그림 3.2-2> 과거 10년간 일기일수	3-13

<그림 3.2-3> 과거 10년간 월별 강수량	3-16

<그림 3.3-1> 수원시 하천 및 저수지 현황도	3-18

<그림 3.3-2> 광교 및 파장저수지 수위변화(2012~2019)	3-22

<그림 3.3-3> 광교 및 파장저수지 저수량 변화(2012~2019)	3-23

<그림 3.3-4> 광교저수지 수질측정 위치도	3-31

<그림 3.3-5> 광교저수지 1지점 수질지표 변화추이	3-35

<그림 3.3-6> 광교저수지 2지점 수질지표 변화추이	3-39

<그림 3.3-7> 광교저수지 수질지표 변화추이	3-43

<그림 3.3-8> 파장저수지 수질측정 위치도	3-45

<그림 3.3-9> 파장저수지 수질지표 변화추이	3-48

<그림 3.4-1> 광교, 파장 정수장 위치도	3-52

<그림 3.4-2> 광교정수장 전경	3-54

<그림 3.4-3> 파장정수장 전경	3-55

<그림 3.4-4> 수원시 계획급수구역도	3-57

<그림 3.4-5> 수원시 하수처리구역도	3-60

<그림 3.4-6> 수원 공공하수처리시설	3-61

<그림 3.4-7> 서호천 공공하수처리시설	3-62

<그림 3.4-8> 황구지천 공공하수처리시설 조감도	3-63

<그림 4.1-1> 연도별 인구현황	4- 2

<그림 4.1-2> 계획구역내 인구현황	4- 3

<그림 4.1-3> 계획구역내 소 현황	4- 9

<그림 4.1-4> 계획구역내 축산 현황 및 전망(광교상수원보호구역)	4-10

<그림 4.1-5> 계획구역내 불법건축물 및 무허가시설 현황	4-15

<그림 4.1-6> 영동고속도로구간 비점처리시설 위치도	4-18

<그림 4.1-7> 수원북부순환로 비점처리시설 위치도	4-19

<그림 4.2-1> 오수발생량 현황 및 전망	4-21

<그림 4.2-2> 축산폐수발생량 현황 및 전망(광교상수원보호구역)	4-23

<그림 4.2-3> 산업폐수발생량 현황 및 전망(파장상수원보호구역)	4-24

<그림 5.2-1> 광교 수질관리계획구역도	5- 3

<그림 5.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황 및 예측	5- 6

<그림 6.1-1> 계획구역 내 안내판 및 표주 설치 현황	6- 6

<그림 6.1-2> 계획구역 내 안내판 관리상태	6- 6

<그림 6.1-3> 계획구역 내 표주 관리상태	6- 7

<그림 6.1-4> 상수원보호구역 안내판 및 표주 관리대장	6- 9

<그림 6.1-5> 건축물 및 공작물 관리대장	6-11

<그림 6.1-6> 수질관리 계획구역 순찰일지	6-13

<그림 6.1-7> 광교 상수원보호구역 내 하천정화활동 추진 사례	6-17

<그림 6.1-8> 수질오염사고 대응 업무추진 흐름도	6-21

<그림 6.1-9> 수원시 재난안전대책본부 구성 체계	6-25

<그림 6.1-10> 수원시 재난현장 통합지원본부 편제 및 구성반별 주요임무	6-25

<그림 6.1-11> 주민공지제 운영체계도	6-26

<그림 6.2-1> 하수관로 정비사업 실시구간	6-32

<그림 6.2-2> 광교 취수원 유입 하천 수질 모니터링 지점	6-40

<그림 6.2-3> Site8 지점에서 강우시 수질 모니터링 결과(`18.03.15)	6-41

<그림 6.2-4> 장치형 비점오염저감시설 설치 위치(안)	6-47

<그림 6.3-1> 광교저수지 조류경보제 운영체계	6-55

<그림 8.1-1> 정보화 시스템 흐름도	8- 4