수원시 상수원 수질관리계획

2018. 12

	수원시

수원시상수원수질관리계획

보고서

2

0

1

8

․

12

수원시

목   차

제 1 장  총  론

1.1 계획개요	1- 1

1.1.1 계획의 배경	1- 1

1.1.2 계획의 목적	1- 1

1.1.3 추진전략	1- 2

1.2 계획범위	1- 3

1.2.1 계획의 공간적 범위	1- 3

1.2.2 계획의 시간적 범위	1- 3

1.3 계획의 주요내용	1- 5

1.3.1 오·폐수 발생량	1- 5

1.3.2 계획지표	1- 6

1.3.3 오염원관리계획	1- 7

1.3.4 재정계획	1-12

1.3.5 상수원 정보관리체계 구축	1-13

제 2 장  일반현황

2.1 지역개황	2- 1

2.1.1 지역의 연혁	2- 1

2.1.2 지역의 개황	2- 2

2.2 기상개황	2- 5

2.2.1 기상개황	2- 5

2.3 하천 및 수계현황	2- 8

2.3.1 하천현황	2- 8

2.3.2 상수원 수질 현황	2-19

2.4 상·하수도 시설현황	2-23

2.4.1 상수도 시설현황	2-20

2.4.2 하수도 시설현황	2-31

2.5 토지이용 현황	2-55

2.5.1 도시계획구역현황	2-55

2.5.2 지목별 토지이용현황	2-55

제 3 장  오염원 조사 및 발생부하량 산정

3.1 오염원 조사	3- 1

3.1.1 오수배출시설 조사	3- 2

3.1.2 가축분뇨시설 조사	3- 5

3.1.3 폐수배출시설 조사	3-10

3.1.4 비점오염원 현황	3-11

3.1.5 기타 오염원 조사	3-14

3.2 오․폐수 발생량 및 부하량 산정	3-15

3.2.1 오․폐수 발생량	3-15

3.2.2 발생부하량 산정	3-20

제 4 장  계획지표 설정

4.1 목표연도 설정	4- 1

4.2 계획구역	4- 1

4.2.1 계획구역 설정기준	4- 1

4.2.2 계획구역의 범위	4- 2

4.2.3 계획구역의 구분	4- 4

4.3 계획지표	4- 6

4.3.1 오·폐수 발생량	4- 6

4.3.2 계획 목표량	4- 7

제 5 장  오염원 관리계획

5.1 대상구역 관리계획	5- 1

5.1.1 관리인원 및 장비 확보	5- 1

5.1.2 안내판 및 표주 관리	5- 3

5.1.3 건축물 및 공작물관리	5- 5

5.1.4 순찰 및 지도·점검	5- 6

5.1.5 상수원 수질오염사고 시 관리방안	5- 8

5.2 오염원별 관리계획	5- 9

5.2.1 오수배출시설 관리계획	5- 9

5.2.2 가축분뇨배출시설 관리계획	5-12

5.2.3 폐수배출시설 관리계획	5-17

5.2.4 비점오염원 관리계획	5-18

5.2.5 불법건축물 및 무허가시설 관리계획	5-32

5.2.6 기타 오염원 관리계획	5-32

5.2.7 통행제한 도로구간 지정	5-39

5.2.8 전국 비상상수원 현황	5-43

5.3 광교 및 파장 저수지 수질개선 추가 방안	5-44

5.3.1 퇴적물의 준설	5-44

5.3.2 호소의 인공폭기	5-45

5.3.3 민·관 참여 환경정화활동 추진	5-47

5.3.4 상수원보호구역내 하천 오염 모니터링 실시	5-47

5.3.5 농경지 비점오염 저감방안(친환경 비료(완효성 비료) 활용 등)	5-48

제 6 장  재정계획

6.1 투자계획	6- 1

6.1.1 시설방비 및 인원 확보계획	6- 1

6.2 재원조달계획	6- 1

제 7 장  상수원 수질관리 정보관리체계 구축

7.1 정보수집 및 관리현황	7- 1

7.1.1 정보관리구축체계 개요	7- 1

7.1.2 정보화 관련 자료수집 및 관리실태	7- 1

7.2 정보관리체계 구축방안	7- 2

7.2.1 정보관리시스템 구축 계획	7- 2

7.2.2 정보관리시스템 중장기 계획	7- 3

7.3 정보관리체계 활용 계획	7- 5

7.3.1 계획지표 관리	7- 5

7.3.2 수질관리구역의 데이터기반 관리	7- 5

7.3.3 지역주민의 환경에 관한 인식 제고	7- 5

부록

별지서식

광교저수지 수질모델링

자문의견 조치계획

<표 목 차>

<표 1.2-1> 수원시 수질관리계획구역 세부면적	1- 3

<표 1.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 예측	1- 5

<표 1.3-2> 계획구역 내 저감률 및 계획목표량(광교/파장 상수원보호구역)	1- 6

<표 1.3-3> 보호장비 구비현황 및 확보계획(광교 상수원)	1- 7

<표 1.3-4> 보호장비 구비현황 및 확보계획(파장 상수원)	1- 7

<표 1.3-5> 투수성 포장 도로개설계획	1-11

<표 1.3-7> 광교상수원보호구역 관리 사업 및 조달계획	1-13

<표 1.3-8> 상수원 관련 정보와 정보수집체계	1-14

<표 2.1-1> 주요 연혁	2- 1

<표 2.1-2> 수원시 경위도상 위치	2- 2

<표 2.1-3> 행정구역별 면적	2- 3

<표 2.1-4> 계획구역의 지역개황	2- 5

<표 2.2-1> 과거 10년간 기상개황	2- 6

<표 2.2-2> 과거 10년간 일기일수	2- 7

<표 2.2-3> 연도별·월별 강수량	2- 8

<표 2.3-1> 하천 총괄	2- 9

<표 2.3-2> 계획구역내 하천 및 수계 현황	2-10

<표 2.3-3> 수원시 하천 유량	2-12

<표 2.3-4> 수원시 저수지 현황	2-12

<표 2.3-5> 계획구역내 호소 현황	2-13

<표 2.3-6> 광교저수지 수질 측정망 조사지점	2-21

<표 2.3-7> 광교저수지 1지점의 연평균 수질지표 변화추이(2008∼2017)	2-22

<표 2.3-8> 광교저수지 2지점의 연평균 수질지표 변화추이(2008∼2017)	2-22

<표 2.3-9> 취수원 연평균 수질지표 변화추이 (2008-2017)	2-24

<표 2.3-10> 원수의 수질기준(생활환경기준-호소)	2-25

<표 2.4-1> 수원시 상수도 보급 현황	2-26

<표 2.4-2> 수원시 상수원보호구역 현황	2-26

<표 2.4-3> 원수시설 제원	2-27

<표 2.4-4> 수원시 정수장별 일반현황	2-28

<표 2.4-5> 계획구역내 급수구역	2-28

<표 2.4-6> 광교 제1정수장 시설현황 (Q=25,000㎥/일)	2-29

<표 2.4-7> 광교 제2정수장 시설현황 (Q=25,000㎥/일)	2-29

<표 2.4-8> 광교정수장 운영현황	2-29

<표 2.4-9> 파장정수장 시설현황 (Q=50,000㎥/일)	2-30

<표 2.4-10> 파장정수장 운영현황	2-30

<표 2.4-11> 하수도 보급 현황	2-31

<표 2.4-12> 계획구간내 하수도 보급 현황	2-31

<표 2.4-13> 수원시 하수처리구역 현황	2-32

<표 2.4-14> 오수관로 현황	2-34

<표 2.4-15> 수원 공공하수처리시설 시설현황	2-36

<표 2.4-16> 서호천 공공하수처리시설 시설현황	2-37

<표 2.5-1> 수원시 수질관리계획구역 세부면적	2-38

<표 2.5-2> 계획지역의 용도지역별 토지이용 현황	2-38

<표 2.5-3> 지목별 토지이용 현황	2-38

<표 2.5-4> 지목별 토지이용 현황	2-39

<표 2.5-5> 지목별 토지이용 현황	2-39

<표 2.5-6> 지목별 토지이용 현황	2-39

<표 3.1-1> 장래 전망 산정방법	3- 1

<표 3.1-2> 계획구역 연도별 인구현황	3- 2

<표 3.1-3> 상광교동 인구추정 총괄표	3- 3

<표 3.1-4> 하광교동 인구추정 총괄표	3- 3

<표 3.1-5> 계획구역의 연도별 장래인구 전망	3- 4

<표 3.1-6> 물 사용량 현황	3- 4

<표 3.1-7> 연도별 물 사용량 원단위(Lpcd)	3- 5

<표 3.1-8> 계획구역의 가축사육 현황	3- 6

<표 3.1-9> 광교지역 축산 조사현황(2017년 11월)	3- 7

<표 3.1-10> 허가대상 배출시설	3- 8

<표 3.1-11> 신고대상 배출시설	3- 8

<표 3.1-12> 허가대상 가축사육현황(2016년)	3- 9

<표 3.1-13> 신고대상 가축사육현황(2016년)	3- 9

<표 3.1-14> 신고미만 가축사육현황(2016년)	3- 9

<표 3.1-15> 축종별 가축두수 전망	3-10

<표 3.1-16> 사업장의 규모별 구분	3-11

<표 3.1-17> 계획구역의 폐수배출시설 설치현황	3-11

<표 3.1-18> 용도지역별 토지이용현황	3-12

<표 3.1-19> 지목별 토지이용현황	3-12

<표 3.1-20> 하천구역 토지이용 현황	3-12

<표 3.1-21> 상수원보호구역내 주차장 현황	3-12

<표 3.1-22> 상수원보호구역내 도로현황	3-13

<표 3.1-23> 영동고속도로구간 비점처리시설 현황	3-13

<표 3.1-24>  상수원보호구역내 도로계획	3-14

<표 3.1-25> 비점오염저감시설 처리시설 용량	3-15

<표 3.2-1> 오수발생량 현황	3-16

<표 3.2-2> 지역별 물 사용량 원단위(Lpcd)	3-17

<표 3.2-3>  계획구역의 물사용량 전망	3-17

<표 3.2-4> 계획구역의 오수발생량 전망	3-18

<표 3.2-5> 축종별 원단위 폐수발생량	3-18

<표 3.2-6> 계획구역의 연도별 가축폐수 발생현황	3-19

<표 3.2-7> 계획구역의 연도별 가축폐수 발생전망	3-20

<표 3.2-8> 계획구역의 폐수배출시설 설치현황(2015년)	3-21

<표 3.2-9> 계획구역의 폐수배출시설 설치전망	3-21

<표 3.2-10> 계획구역의 연도별 폐수발생량 전망	3-21

<표 3.2-11> 생활오수발생부하원단위	3-22

<표 3.2-12> 축산분뇨 발생부하원단위	3-22

<표 3.2-13> 업종별 산업폐수 표준발생농도(적용)	3-23

<표 3.2-14> 토지계 지목별 연평균 발생부하량 원단위	3-23

<표 3.2-15> 업종별 산업폐수 표준발생농도	3-24

<표 3.2-16> 총괄 BOD 발생부하량 전망 (광교상수원보호구역)	3-26

<표 3.2-17> 총괄 BOD 발생부하량 전망(파장상수원보호구역)	3-26

<표 3.2-18> 생활계 BOD 발생부하량 전망	3-27

<표 3.2-19>  축산계 BOD 발생부하량 전망	3-27

<표 3.2-20> 총괄 T-P 발생부하량 전망(광교)	3-28

<표 3.2-21> 총괄 T-P 발생부하량 전망(파장)	3-28

<표 3.2-22> 생활계 T-P 발생부하량 전망	3-29

<표 3.2-23> 축산계 T-P 발생부하량 전망	3-29

<표 4.2-1> 계획구역 경계 설정기준	4- 1

<표 4.2-2> 광교 상수원보호구역 지정 내역	4- 2

<표 4.2-3> 광교저수지 1지점의 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	4- 4

<표 4.2-4> 광교저수지 2지점의 연평균 수질지표 변화추이(최근3년)	4- 4

<표 4.2-5> 파장 취수원 연평균 수질지표 변화추이 (2015-2017)	4- 5

<표 4.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황	4- 6

<표 4.3-2> 계획구역 내 시별 공공하수도보급률	4- 7

<표 4.3-3> 생활계 저감량 및 부하량(2015년)	4- 8

<표 4.3-4>  축산계 저감량 및 부하량(2015년)	4- 8

<표 4.3-5> 산업계 저감량 및 부하량(2015년)	4- 8

<표 4.3-6> 계획구역내 저감율 및 계획목표량 (광교/파장 상수원보호구역)	4- 9

<표 5.1-1> 관리인원 산출내역	5- 1

<표 5.1-2>  보호장비 구비현황 및 확보계획(광교 상수원)	5- 1

<표 5.1-3>  보호장비 구비현황 및 확보계획(파장 상수원)	5- 2

<표 5.1-4> 관리인원 충원 및 장비확보 추진기간	5- 2

<표 5.1-5>  안내판 및 표지 내용문안	5- 3

<표 5.1-6>  안내판 및 표주 설치 수량 (광교 상수원)	5- 4

<표 5.1-7>  안내판 및 표주 설치 수량 (파장 상수원)	5- 5

<표 5.1-8>  건축물 및 공작물관리대장 기준	5- 5

<표 5.1-9> 특별지도·점검 계획	5- 7

<표 5.1-10> 상수원보호구역 오염행위 감시원 활동 사항(2013 ~ 2017)	5- 7

<표 5.1-11>  수질오염사고의 분류	5- 8

<표 5.2-1> 계획구역의 행정구역별 하수처리 현황 (2015년 기준)	5- 9

<표 5.2-2> 개인하수처리시설 교육 및 홍보계획	5-10

<표 5.2-3>  홍보물제작을 위한 소요비용	5-10

<표 5.2-4> 오수관로 개량사업 개요	5-11

<표 5.2-5> 오수배출시설 관리계획 및 추진기간	5-11

<표 5.2-6> 경기도 시·군별 가축사육 제한구역 분류 현황	5-18

<표 5.2-7> 처리형태별 폐수배출시설 현황	5-20

<표 5.2-8> 폐수배출시설 관리문제점 및 관리방안	5-20

<표 5.2-9> 관리 동별 폐수배출시설 정기 지도·점검계획	5-20

<표 5.2-10> 폐수배출시설 관리계획 및 추진기간	5-21

<표 5.2-11>  도로에서 발생하는 오염물질	5-22

<표 5.2-12> 비점오염저감시설 저감효율(%)	5-22

<표 5.2-13> 지점별 수질조사 결과 (비강우시)	5-23

<표 5.2-14> 지점별 수질조사 결과 (비강우시)	5-24

<표 5.2-15>  지점별 수질조사 결과 (강우시)	5-24

<표 5.2-16> 비점오염 처리시설 삭감량	5-26

<표 5.2-17> 기존 영동고속도로 비점오염저감시설 관리방안	5-29

<표 5.2-18>  도로개설계획	5-32

<표 5.2-19> 비점오염저감시설 저감효율(%)	5-33

<표 5.2-20> 수질오염총량관리 삭감시설 모니터링 조사 항목 및 조사 주기	5-34

<표 5.2-21>  불법건축물 및 무허가시설의 관리계획 및 추진기간	5-35

<표 5.2-22> 조류경보제 발령현황	5-37

<표 5.2-23> 통행제한 도로·구간 지정 현황(환경부)	5-44

<표 5.2-24> 전층폭기 순환법 특징	5-49

<표 5.2-25> 심층폭기 순환법 특징	5-50

<표 6.1-1> 보호장비 및 관리인원 확보계획	6- 3

<표 6.1-2> 홍보물제작을 위한 소요비용 (단위:백만원)	6- 3

<표 6.1-3> 비점 저감시설 설치계획 (단위:백만원)	6- 3

<표 6.2-1> 광교상수원보호구역 관리 사업 및 조달계획 (단위: 백만원)	6- 4

<표 7.1-1> 상수원 정보관리체계와 상수원 수질관리계획 수집자료 연계표	7- 1

<표 7.1-2>  상수원 관련 정보별 관리실무부서 및 자료수집현황	7- 2

<표 7.2-1> 수질관리정보 시스템 입력자료 비교	7- 3

<표 7.2-2>  정보의 종류에 따른 관리주기	7- 4

<표 7.2-3> 용도지역·지구 분류코드	7- 4

<그 림 목 차>

<그림 1.2-1> 계획의 공간적 범위	1- 4

<그림 1.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황 및 예측	1- 5

<그림 1.3-2> 비점처리시설 추가 설치 위치	1-10

<그림 1.3-3> 투수성 포장 도로개설계획	1-11

<그림 2.1-1> 수원시 위치 및 행정구역도	2- 2

<그림 2.1-2> 수원시 수질관리계획 구역도	2- 5

<그림 2.2-1> 과거 10년간 기온변화	2- 6

<그림 2.2-2> 과거 10년간 일기일수	2- 7

<그림 2.2-3> 과거 10년간 월별 강수량	2- 8

<그림 2.3-1> 수원시 하천 및 저수지 현황도	2-10

<그림 2.3-2> 광교 및 파장저수지 수위변화(2013~2017)	2-13

<그림 2.3-3> 광교 및 파장저수지 저수량 변화(2013~2017)	2-14

<그림 2.3-4> 광교저수지 수질측정 위치도	2-21

<그림 2.3-5> 파장저수지 수질측정 위치도	2-24

<그림 2.4-1> 광교,파장 정수장 위치도	2-28

<그림 2.4-2> 수원시 배수분구도	2-31

<그림 2.4-3> 수원시 하수처리구역도	2-33

<그림 2.4-4> 광교 상수원보호구역 오수관 현황도	2-35

<그림 2.4-5> 수원 공공하수처리시설	2-36

<그림 2.4-6> 서호천 공공하수처리시설	2-37

<그림 3.1-1> 연도별 인구현황	3- 2

<그림 3.1-2> 상수원보호구역내 도로계획	3-14

<그림 3.1-3> 수원외곽순환(북부)도로 비점처리시설 위치도	3-15

<그림 4.2-1> 광교 수질관리계획구역도	4- 3

<그림 4.3-1> 연도별 오·폐수 발생량 현황 및 예측	4- 6

<그림 5.1-1> 수질관리구역 순찰일지	5- 6

<그림 5.1-2> 감시원 활동사진	5- 7

<그림 5.2-1> 오수관로 개량사업 실시구간	5-11

<그림 5.2-2> 광교상수원 수질오염 측정 장소	5-23

<그림 5.2-3> 영동고속도로 비점오염저감시설 설치위치	5-26

<그림 5.2-4> 비점처리시설 설치 (예)	5-30

<그림 5.2-5> 비점오염저감시설 추가 설치 위치	5-31

<그림 5.2-6> 도로개설 계획	5-32

<그림 5.2-7> 수압흡입 공법(위) 및 흡입된 유송잡물 (일본의 흡입 공법)	5-48

<그림 5.2-8> 증발산 방지를 위한 햇빛가리개용 플라스틱 공 투하 (LA 저수지)	5-49